## Materiál a DN
Materiál | Počet | Součet z -Délka přípojky [m]:
DN
Eternit ( AzbestoCement ) | 1 | 7.67
40 | 1 | 7.67
Lineární polyetylen | 91 | 549.05
32 | 82 | 506.03
40 | 4 | 17
50 | 1 | 2.12
75 | 1 | 10.82
90 | 1 | 9.62
150 | 2 | 3.46
Litina | 4 | 24.02
80 | 3 | 16.39
100 | 1 | 7.63
Litina Tvárná | 1 | 72.72
80 | 1 | 72.72
Ocel Cementovaná | 1 | 4.87
32 | 1 | 4.87
PolyEtylen | 496 | 5571.24
20 | 1 | 23.47
32 | 453 | 4294.51
40 | 13 | 202.86
50 | 5 | 154.23
63 | 9 | 197.37
80 | 1 | 1.72
90 | 5 | 504.91
110 | 6 | 8.12
160 | 2 | 170.1
DN není uvedeno | 1 | 13.95
PolyPropylen | 1 | 6.5
32 | 1 | 6.5
PolyVinylChlorid | 14 | 51.52
32 | 12 | 42.13
60 | 2 | 9.39
Materiál není uveden |  | 7840.3
25 |  | 5.91
32 |  | 21.26
40 |  | 20.36
50 |  | 17.42
110 |  | 3.18
DN není uvedeno |  | 7772.17
Celkový součet | 609 | 14127.89

## Materiál_kontingenční tabulka
Popisky řádků | Počet | Součet z -Délka přípojky [m]:
Eternit ( AzbestoCement ) | 1 | 7.67
40 | 1 | 7.67
Lineární polyetylen | 91 | 549.05
32 | 82 | 506.03
40 | 4 | 17
50 | 1 | 2.12
75 | 1 | 10.82
90 | 1 | 9.62
150 | 2 | 3.46
Litina | 4 | 24.02
80 | 3 | 16.39
100 | 1 | 7.63
Litina Tvárná | 1 | 72.72
80 | 1 | 72.72
Ocel Cementovaná | 1 | 4.87
32 | 1 | 4.87
PolyEtylen | 496 | 5571.24
20 | 1 | 23.47
32 | 453 | 4294.51
40 | 13 | 202.86
50 | 5 | 154.23
63 | 9 | 197.37
80 | 1 | 1.72
90 | 5 | 504.91
110 | 6 | 8.12
160 | 2 | 170.1
(prázdné) | 1 | 13.95
PolyPropylen | 1 | 6.5
32 | 1 | 6.5
PolyVinylChlorid | 14 | 51.52
32 | 12 | 42.13
60 | 2 | 9.39
(prázdné) |  | 7840.3
25 |  | 5.91
32 |  | 21.26
40 |  | 20.36
50 |  | 17.42
110 |  | 3.18
(prázdné) |  | 7772.17
Celkový součet | 609 | 14127.89

## List1
-DN [mm]: | -Materiál: | -Délka přípojky [m]:
32 | PolyEtylen | 1.5
32 | PolyEtylen | 0.25
32 | PolyEtylen | 0.25
32 | PolyEtylen | 1.49
32 | PolyEtylen | 0.26
32 | PolyEtylen | 1.49
32 | PolyEtylen | 0.26
32 | PolyEtylen | 0.25
32 | PolyEtylen | 1.49
32 | PolyEtylen | 0.26
32 | PolyEtylen | 23.4
32 | PolyEtylen | 0.25
32 | PolyEtylen | 1.49
32 | PolyEtylen | 0.25
32 | PolyEtylen | 1.5
32 | PolyEtylen | 0.25
32 | PolyEtylen | 22.69
32 | PolyEtylen | 1.4
32 | PolyEtylen | 0.25
32 | PolyEtylen | 2.78
32 | PolyEtylen | 0.25
32 | PolyEtylen | 189.32
3.35
24.84
5.58
4.33
0.74
31.39
32 | Lineární polyetylen | 6.94
32 | Lineární polyetylen | 30.41
32 | Lineární polyetylen | 7.52
32 | Lineární polyetylen | 8.51
32 | Lineární polyetylen | 6.61
32 | Lineární polyetylen | 7.54
32 | Lineární polyetylen | 6.46
32 | Lineární polyetylen | 7.81
32 | Lineární polyetylen | 7.14
32 | PolyPropylen | 6.5
32 | Lineární polyetylen | 7.6
32 | Lineární polyetylen | 5.48
32 | Lineární polyetylen | 9.74
32 | Lineární polyetylen | 7.39
32 | Lineární polyetylen | 5.94
32 | Lineární polyetylen | 5.93
32 | Lineární polyetylen | 6.93
32 | Lineární polyetylen | 7.57
32 | Lineární polyetylen | 6.47
32 | Lineární polyetylen | 8.56
32 | Lineární polyetylen | 8.06
32 | Lineární polyetylen | 16.17
32 | Lineární polyetylen | 6.55
32 | Lineární polyetylen | 7.04
32 | Lineární polyetylen | 7.34
32 | Lineární polyetylen | 8.5
32 | Lineární polyetylen | 7.9
32 | Lineární polyetylen | 6.52
32 | Lineární polyetylen | 8.25
32 | Lineární polyetylen | 5.22
32 | Lineární polyetylen | 6.11
32 | Lineární polyetylen | 5.65
36.65
32 | PolyEtylen | 25.4
32 | PolyEtylen | 20.24
32 | PolyEtylen | 21.12
32 | PolyEtylen | 19.16
32 | PolyEtylen | 21.18
63 | PolyEtylen | 19.59
1.48
28.26
1.24
15.09
13.53
14.44
76.91
32 | PolyEtylen | 9.96
32 | PolyEtylen | 2.41
32 | PolyEtylen | 5.22
32 | PolyEtylen | 1.89
32 | PolyEtylen | 2.13
32 | PolyEtylen | 2.97
32 | PolyEtylen | 3.18
32 | PolyEtylen | 3.25
32 | PolyEtylen | 9.68
32 | PolyEtylen | 3.03
32 | PolyEtylen | 4.38
32 | PolyEtylen | 4.24
32 | PolyEtylen | 0.69
32 | PolyEtylen | 0.83
6.41
2.07
21.27
32 | PolyEtylen | 8.57
1.93
1.26
1.35
6.32
0.65
5.75
61.26
3.85
40 | PolyEtylen | 6.32
17.52
4.35
3.76
8.02
8.05
3.77
7.92
7.74
3.68
7.89
7.82
1.99
2.29
40 | PolyEtylen | 9.05
14.63
6.14
1.54
3.94
2.81
3.22
3.94
2.41
1.3
12.42
4.96
3.88
2.71
3.17
2.57
20.76
5.06
7.36
5.25
10.47
23.66
7.32
35.09
12.32
7.38
3.25
4.13
9.6
7.55
7.6
32 | PolyEtylen | 7.8
32 | PolyEtylen | 10.14
32 | PolyEtylen | 9.88
32 | PolyEtylen | 7.61
32 | PolyEtylen | 4.98
32 | PolyEtylen | 7.46
32 | PolyEtylen | 4.84
32 | PolyEtylen | 4.34
32 | PolyEtylen | 7.51
32 | PolyEtylen | 4.94
32 | PolyEtylen | 4.5
32 | PolyEtylen | 7.51
32 | PolyEtylen | 4.65
32 | PolyEtylen | 4.84
32 | PolyEtylen | 4.82
32 | PolyEtylen | 4.66
32 | PolyEtylen | 4.93
2.22
3.71
28.18
4.96
8.62
32 | PolyEtylen | 11.28
8.14
8.81
7.54
6.85
0.31
2.3
10.1
9.63
9.6
9.73
9.23
20.56
0.27
19.77
17.59
10.47
8.17
1.78
26.96
0.28
19.13
5.49
13.15
6.26
18.93
5.49
5.54
4.99
10.93
9.23
11.3
40 | PolyEtylen | 5.84
11.98
4.24
7.66
7.83
2.66
1.7
4.7
6.11
32 | PolyEtylen | 24.72
7.77
3.9
4.34
5.22
5.34
5.86
3.65
4.67
4.37
3.88
0.44
6.81
32 | PolyEtylen | 10.91
32 | Ocel Cementovaná | 4.87
2.68
32 | PolyEtylen | 1.48
9.05
32 | PolyEtylen | 18.9
3.92
| PolyEtylen | 13.95
50.47
0.58
4.7
21.05
20.6
14.79
8.86
40 |  | 9.22
40 |  | 11.14
11.67
6.63
5.97
40 | Eternit ( AzbestoCement ) | 7.67
0.32
2.01
0.01
25 |  | 0.21
25 |  | 5.7
3.22
0.32
7.14
43.31
41.58
110 |  | 3.18
24.1
10.02
32 |  | 2.51
100 | Litina | 7.63
32 | PolyVinylChlorid | 1.43
32 |  | 1.96
32 | PolyVinylChlorid | 2.8
32 | PolyVinylChlorid | 2.71
32 | PolyVinylChlorid | 3.12
32 | PolyVinylChlorid | 4.31
32 | PolyVinylChlorid | 3.95
32 | PolyVinylChlorid | 4.07
32 |  | 4.11
32 |  | 3.69
32 | PolyVinylChlorid | 3.98
32 | PolyVinylChlorid | 2.87
32 |  | 4.36
32 | PolyVinylChlorid | 3.84
32 |  | 4.63
32 | PolyVinylChlorid | 4.74
32 | PolyVinylChlorid | 4.31
32 | PolyEtylen | 4.03
32 | PolyEtylen | 18.04
32 | PolyEtylen | 6.11
32 | PolyEtylen | 4.12
32 | PolyEtylen | 1.35
13.32
8.97
0.99
3.79
3.15
2.94
4.22
2.77
2.03
3.09
4.25
2.15
3.62
4.18
7.42
3.97
3.82
5
4.87
63 | PolyEtylen | 33.96
32 | PolyEtylen | 4.94
0.35
1.75
10.7
3.81
4.72
0.2
0.17
27.38
0.13
4.86
0.12
6.05
0.1
1.75
0.24
1.09
5.66
0.44
0.26
4.84
0.18
8.37
15.85
16.5
24.14
0.26
0.31
2.12
0.28
2.4
0.47
143.65
0.33
1.82
0.15
10.37
3.68
0.24
3.35
0.38
2.95
0.21
8.14
0.26
3.43
19.43
0.3
1.74
15.81
2.9
0.22
0.34
3.82
0.16
4.02
0.25
1.73
0.25
7.25
0.24
0.21
12.32
0.16
0.09
4
0.14
9.18
3.68
3.9
8.38
1.72
5.99
0.14
0.29
2.56
3.73
0.31
0.19
3.17
2.98
2.84
0.15
2.67
0.34
2.77
0.24
3.2
0.36
2.84
0.17
4.9
0.21
5.08
0.35
0.22
0.23
5.09
4.94
5.19
0.21
0.23
4.57
3.79
3.76
2.54
4.64
2.06
0.28
30.93
14.22
3.72
0.16
3.28
3.45
0.19
9.55
6.87
0.4
5.66
7.54
5.15
0.26
7.13
0.23
6.65
7.41
6.21
7.1
6.46
6.83
3.59
7.21
7.23
5.84
0.16
6.81
6.73
0.24
0.38
3.81
7.15
6.37
7.23
5.33
6.54
0.25
4.89
7.06
11.56
5.84
13.16
0.23
6.87
0.18
5.27
8.42
6.83
0.15
6.41
0.22
0.33
5.65
4.94
7.2
6.87
0.29
4.84
7.06
6.71
0.12
5.63
6.99
4.79
6.38
0.22
7.18
5.81
6.27
0.17
6.07
5.94
0.24
9.06
0.32
6.13
6.6
0.21
7.16
7.16
11.74
6.53
0.29
7.1
0.21
7.34
7.11
7.67
0.19
4.3
7.19
0.14
6.95
5.97
6.9
4.56
7.45
7.31
17.43
4.79
9.01
5.13
4.81
4.77
4.32
4.18
16.84
4.38
1.18
9.07
63 | PolyEtylen | 41.53
12.53
11.54
4.74
52.9
0.28
0.22
6.88
3.41
12.48
5.39
9.48
6.71
4.93
5.06
4.12
9.7
6.21
0.44
23.14
4.48
21.06
61.55
0.18
5.3
2.78
0.1
0.13
3.49
80 | Litina | 6.88
7.9
1.86
25.71
0.21
3.58
10.66
32 | PolyEtylen | 5.92
0.19
7.46
4.7
8.53
19.98
2.24
7.4
4.66
8.3
7.38
2.71
0.12
0.17
0.27
0.24
3.73
2.62
0.08
3.09
4.34
4.43
4.14
0.18
0.17
0.11
4.9
4.1
0.17
0.1
0.12
6.1
6.89
0.13
13.57
0.2
0.19
5.99
5.01
12.64
4.93
5.15
0.13
0.17
0.09
4.82
4.54
12.72
4.91
0.17
0.1
4.4
4.1
0.14
4.77
0.15
0.3
4.41
6.7
0.14
7.23
4.98
4.31
6.51
0.15
13.05
5.44
0.24
0.19
6.47
0.27
6.42
10.88
6.77
6.45
0.44
5.3
0.23
5.57
6.43
5.09
6.11
5.51
0.34
5.72
0.45
5.99
6.17
7.44
5.52
7.15
0.35
5.96
0.29
7.12
0.31
5.75
5.84
5.19
4.33
7.01
0.34
4.26
4.3
6.79
4.27
0.15
4.31
4.52
6.57
6.54
7.51
6.51
6.68
0.18
4.49
4.43
4.6
0.33
12.21
8.6
8.57
4.58
0.2
0.26
4.23
6.47
6.26
4.38
0.25
5.94
6.17
10.39
8.83
4.11
4.52
10.48
13.03
4.91
0.2
0.15
0.25
0.31
4.7
0.15
0.3
17.77
5.04
0.31
5.13
5.84
6.61
0.2
4.92
0.09
10.57
8.44
0.23
0.26
7.23
0.17
0.21
13.23
6.58
6.06
23.86
5.15
0.2
0.25
0.34
5.69
0.16
0.16
5.3
5.17
0.2
0.12
5.8
5.95
0.21
6.73
0.18
6.62
6.86
0.24
6.96
7.22
8.28
0.17
6.37
6.21
8.09
6.9
6.74
7.58
8.7
7.59
15.74
0.38
0.24
5.54
10.9
0.2
0.14
0.18
6.86
5.75
6.46
0.26
0.21
5.52
6.31
0.21
0.22
5.71
8.65
0.43
9.05
0.19
5.12
0.27
5.36
1.3
6.54
1.92
10.11
0.17
6.27
24.75
6.1
7.1
10.76
25
0.58
0.66
19.47
6.56
0.23
6.04
12.31
0.17
3.34
0.2
0.49
4.26
32.73
13.9
1.37
4.01
0.42
8.01
8.51
10.38
0.4
0.33
0.27
0.23
8.64
15.68
0.21
8.98
7.83
32 | PolyEtylen | 29.64
7.24
1.04
15.52
0.17
5.84
15.32
0.37
20.16
29.58
4.97
3.8
4.18
5.23
40 | PolyEtylen | 14.88
40 | PolyEtylen | 6.66
3.85
3.28
20.39
3.84
15.4
3.83
3.24
1.58
10.49
4.07
3.11
2.59
2.51
8.91
3.01
8.58
8.61
5.3
4.77
22.71
5.89
32 | PolyEtylen | 19.49
32 | PolyEtylen | 4.77
32 | PolyEtylen | 9.94
42.69
1.3
80 | Litina | 5.43
11.35
4.33
4.29
6.64
16.25
2.86
2.25
3.2
2.03
2.4
2.56
4.48
2.05
1.84
1.87
2.71
2.42
4.69
5.16
3.65
2.5
32 | PolyEtylen | 1.48
32 | PolyEtylen | 1.34
6.6
5.42
5.1
1.38
3.32
0.91
3.37
3.83
3.67
4.18
1.78
12.23
0.11
4.21
3.39
3.34
0.9
2.77
3.54
3.72
5.09
11.02
0.32
2.86
1.66
4.46
3.31
10.72
2.78
8.17
6.37
6.62
7.11
3.18
2.95
32 | PolyEtylen | 11.15
5.32
3.56
3.72
0.18
6
5.63
5.18
5.37
5.55
3.64
1.74
5.12
0.13
5.7
5.9
5.92
6.78
6.98
7.04
4.66
2.12
2.43
4.58
3.93
3.89
5.96
10.75
3.71
3.92
10.85
8.1
0.04
3.01
0.89
0.82
33.8
24.39
6.1
4.28
8.48
8
5.18
5.55
1.98
2.13
3.54
8.72
9.45
3.54
3.74
9.17
2.13
0.98
7.78
1.22
4.75
8.54
3.52
9.87
2.66
3.45
3.08
7.82
7.88
3.36
3.65
2.52
2.09
5.13
7.77
3.91
2.07
1.75
3.84
4.28
6.65
0.37
5.26
2.19
1.21
4.74
8.24
3.91
4.39
3.39
4.59
5.14
12.72
3.67
0.26
3.65
42.49
15.22
7.8
23.98
18.44
5.9
34.98
2.12
5.17
4.46
4.53
4.27
8.86
8.17
8.54
11.37
0.16
3.33
11.54
11.03
10.13
6.29
5.18
4.25
4.37
4.49
4.36
4.47
4.6
3.94
3.91
3.77
3.96
4.03
3.98
3.79
0.2
0.95
3.08
5.13
5.67
5.01
0.13
6.66
5.1
0.82
5.9
3.49
2.08
23.53
0.2
0.24
11.39
8.35
0.16
8.37
3.22
3.92
0.27
2.36
1.91
0.75
13.92
11.64
6.51
7.66
6.15
17.04
7.1
10.45
15.79
0.23
25.82
2.72
11.04
10.19
10.18
10.89
22.03
0.39
24.47
2.84
3.41
3.39
12.48
1.92
6.04
26
25.01
7.53
32 | PolyEtylen | 22.59
1.46
17.35
14.96
13.5
32 | Lineární polyetylen | 2.17
32 | Lineární polyetylen | 2.42
32 | Lineární polyetylen | 2.28
75 | Lineární polyetylen | 10.82
32 | Lineární polyetylen | 4.2
32 | Lineární polyetylen | 3.51
60 | PolyVinylChlorid | 6.77
32 | Lineární polyetylen | 3
32 | Lineární polyetylen | 3.21
32 | Lineární polyetylen | 2.87
32 | Lineární polyetylen | 2.64
32 | Lineární polyetylen | 2.61
32 | Lineární polyetylen | 8.41
32 | Lineární polyetylen | 8.51
32 | Lineární polyetylen | 2.31
32 | Lineární polyetylen | 2.84
32 | Lineární polyetylen | 3.38
32 | Lineární polyetylen | 4.46
32 | Lineární polyetylen | 3.68
32 | Lineární polyetylen | 4.82
32 | Lineární polyetylen | 3.92
32 | Lineární polyetylen | 4.01
32 | Lineární polyetylen | 10.23
32 | Lineární polyetylen | 9.41
32 | Lineární polyetylen | 2.64
32 | Lineární polyetylen | 8.93
32 | Lineární polyetylen | 2.53
32 | Lineární polyetylen | 2.47
32 | Lineární polyetylen | 8.59
32 | Lineární polyetylen | 2.58
32 | Lineární polyetylen | 8.69
60 | PolyVinylChlorid | 2.62
32 | Lineární polyetylen | 8.34
32 | Lineární polyetylen | 2.75
32 | Lineární polyetylen | 8.08
32 | Lineární polyetylen | 2.81
32 | Lineární polyetylen | 12.15
32 | Lineární polyetylen | 8.2
32 | Lineární polyetylen | 2.48
32 | Lineární polyetylen | 3.28
32 | Lineární polyetylen | 5.99
32 | Lineární polyetylen | 3.76
32 | Lineární polyetylen | 6.27
10.69
27.78
11.88
12.19
18.11
32.55
32 | PolyEtylen | 19.43
32 | PolyEtylen | 0.51
32 | PolyEtylen | 13.93
32 | PolyEtylen | 1.96
32 | PolyEtylen | 1.63
32 | PolyEtylen | 1.8
32 | PolyEtylen | 0.5
32 | PolyEtylen | 0.45
32 | PolyEtylen | 1.43
32 | PolyEtylen | 2.33
32 | PolyEtylen | 2.03
32 | PolyEtylen | 0.74
32 | PolyEtylen | 6.23
32 | PolyEtylen | 7.21
32 | PolyEtylen | 4.94
32 | PolyEtylen | 0.13
32 | PolyEtylen | 0.42
32 | PolyEtylen | 3.99
32 | PolyEtylen | 16.52
32 | PolyEtylen | 0.42
32 | PolyEtylen | 0.87
32 | PolyEtylen | 4.51
32 | PolyEtylen | 0.91
32 | PolyEtylen | 0.67
32 | PolyEtylen | 0.51
32 | PolyEtylen | 0.98
32 | PolyEtylen | 0.51
32 | PolyEtylen | 0.44
32 | PolyEtylen | 0.43
32 | PolyEtylen | 0.64
32 | PolyEtylen | 0.72
32 | PolyEtylen | 1.48
32 | PolyEtylen | 3.12
32 | PolyEtylen | 5.63
32 | PolyEtylen | 3.46
32 | PolyEtylen | 16.04
32 | PolyEtylen | 18.98
32 | PolyEtylen | 0.63
32 | PolyEtylen | 5.41
32 | PolyEtylen | 0.45
32 | PolyEtylen | 8.28
32 | PolyEtylen | 16.64
32 | PolyEtylen | 0.72
32 | PolyEtylen | 1.54
32 | PolyEtylen | 2.46
32 | PolyEtylen | 1.27
32 | PolyEtylen | 2.04
32 | PolyEtylen | 4.5
32 | PolyEtylen | 1.76
32 | PolyEtylen | 1.01
32 | PolyEtylen | 0.53
32 | PolyEtylen | 4.11
32 | PolyEtylen | 4.12
32 | PolyEtylen | 1.45
32 | PolyEtylen | 2.59
32 | PolyEtylen | 1.21
10.52
8.37
31.48
0.35
32 | PolyEtylen | 6.57
32 | PolyEtylen | 6.2
32 | Lineární polyetylen | 5.5
32 | Lineární polyetylen | 0.37
21.9
50 | PolyEtylen | 86.62
32 | PolyEtylen | 6.49
32 | PolyEtylen | 10.39
50 | PolyEtylen | 32.21
50 | PolyEtylen | 18.19
32 | PolyEtylen | 3.71
50 |  | 17.42
40 | PolyEtylen | 4.42
32 | PolyEtylen | 11.76
32 | PolyEtylen | 0.19
32 | PolyEtylen | 6.3
32 | PolyEtylen | 5.04
32 | PolyEtylen | 73.85
32 | PolyEtylen | 16.07
32 | PolyEtylen | 69.34
32 | PolyEtylen | 14.7
32 | PolyEtylen | 17.43
32 | PolyEtylen | 34.67
32 | PolyEtylen | 13.92
32 | PolyEtylen | 1.49
32 | PolyEtylen | 24.21
32 | PolyEtylen | 3.71
32 | PolyEtylen | 3.79
32 | PolyEtylen | 3.74
32 | PolyEtylen | 1.22
32 | PolyEtylen | 1.55
32 | PolyEtylen | 4.94
32 | PolyEtylen | 6.17
32 | PolyEtylen | 3.33
32 | PolyEtylen | 3.76
32 | PolyEtylen | 3.83
32 | PolyEtylen | 1.67
32 | PolyEtylen | 7.68
32 | PolyEtylen | 3.49
32 | PolyEtylen | 2.97
32 | PolyEtylen | 4.58
32 | PolyEtylen | 3.51
32 | PolyEtylen | 26.05
32 | PolyEtylen | 5.9
32 | PolyEtylen | 24.87
32 | PolyEtylen | 4.73
32 | PolyEtylen | 4.03
32 | PolyEtylen | 2.52
32 | PolyEtylen | 4.45
32 | PolyEtylen | 14.54
32 | PolyEtylen | 14.79
32 | PolyEtylen | 2.18
32 | PolyEtylen | 23.61
32 | PolyEtylen | 4.78
32 | PolyEtylen | 5.7
32 | PolyEtylen | 5.96
32 | PolyEtylen | 4.94
32 | PolyEtylen | 4.85
32 | PolyEtylen | 5.57
32 | PolyEtylen | 6.98
32 | PolyEtylen | 0.16
32 | PolyEtylen | 2.46
32 | PolyEtylen | 2.85
32 | PolyEtylen | 5.95
32 | PolyEtylen | 5.75
32 | PolyEtylen | 2.72
32 | PolyEtylen | 4.8
32 | PolyEtylen | 2.31
32 | PolyEtylen | 2.78
32 | PolyEtylen | 5.66
32 | PolyEtylen | 5.89
32 | PolyEtylen | 8
32 | PolyEtylen | 42.94
32 | PolyEtylen | 30.85
32 | PolyEtylen | 12.57
32 | PolyEtylen | 8.14
32 | PolyEtylen | 38.28
3.52
15.41
58.08
82.86
16.3
36.35
40.05
3.14
29.34
4.41
50 | PolyEtylen | 7.22
32 | Lineární polyetylen | 16.47
32 | PolyEtylen | 14.21
32 | PolyEtylen | 4.87
32 | PolyEtylen | 22.23
32 | PolyEtylen | 184.56
32 | PolyEtylen | 17.61
32 | PolyEtylen | 13.86
90 | Lineární polyetylen | 9.62
90 | PolyEtylen | 40.49
90 | PolyEtylen | 52.92
12.54
32 | PolyEtylen | 3.99
32 | PolyEtylen | 8.34
32 | PolyEtylen | 2.44
32 | PolyEtylen | 3.47
32 | PolyEtylen | 3.12
32 | PolyEtylen | 2.37
32 | PolyEtylen | 2.75
32 | PolyEtylen | 4.02
32 | PolyEtylen | 4.16
32 | PolyEtylen | 2.56
32 | PolyEtylen | 4.86
32 | PolyEtylen | 1.99
32 | PolyEtylen | 6.27
32 | PolyEtylen | 18.38
32 | PolyEtylen | 3.26
32 | PolyEtylen | 9.96
32 | PolyEtylen | 6.23
32 | PolyEtylen | 4.63
32 | PolyEtylen | 2.85
32 | PolyEtylen | 4.18
32 | PolyEtylen | 4.18
32 | PolyEtylen | 6.09
32 | PolyEtylen | 6.4
32 | PolyEtylen | 7.22
32 | PolyEtylen | 7.25
32 | PolyEtylen | 4.87
32 | PolyEtylen | 5.52
32 | PolyEtylen | 6.1
32 | PolyEtylen | 5.97
32 | PolyEtylen | 6.55
32 | PolyEtylen | 6.57
32 | PolyEtylen | 2.96
32 | PolyEtylen | 7.3
32 | PolyEtylen | 5.2
32 | PolyEtylen | 6.93
32 | PolyEtylen | 4.12
32 | PolyEtylen | 6.22
32 | PolyEtylen | 4.12
32 | PolyEtylen | 3.28
32 | PolyEtylen | 2.53
32 | PolyEtylen | 0.37
32 | PolyEtylen | 3.02
32 | PolyEtylen | 1.82
32 | PolyEtylen | 0.31
32 | PolyEtylen | 1.26
32 | PolyEtylen | 0.93
32 | PolyEtylen | 2.31
32 | PolyEtylen | 2.02
32 | PolyEtylen | 4.74
32 | PolyEtylen | 6.05
32 | PolyEtylen | 6.09
32 | PolyEtylen | 0.17
32 | PolyEtylen | 3.3
32 | PolyEtylen | 1.34
32 | PolyEtylen | 2
32 | PolyEtylen | 50.39
20 | PolyEtylen | 23.47
51.59
6.55
39.86
7.22
37.85
90 | PolyEtylen | 221.66
17.3
159.72
1.78
2.17
2.4
2.96
32 | PolyEtylen | 7.23
32 | PolyEtylen | 2.97
32 | PolyEtylen | 7.8
32 | PolyEtylen | 8.17
32 | PolyEtylen | 6.48
32 | PolyEtylen | 7.01
32 | PolyEtylen | 6
32 | PolyEtylen | 6.85
32 | PolyEtylen | 9
32 | PolyEtylen | 3.18
32 | PolyEtylen | 5
32 | PolyEtylen | 4.17
32 | PolyEtylen | 3.97
32 | PolyEtylen | 4.44
32 | PolyEtylen | 4.44
32 | PolyEtylen | 4.84
32 | PolyEtylen | 3.21
40 | PolyEtylen | 4.09
32 | PolyEtylen | 3.63
40 | PolyEtylen | 3.91
32 | PolyEtylen | 3.48
32 | PolyEtylen | 3.41
32 | PolyEtylen | 4.09
32 | PolyEtylen | 3.86
32 | PolyEtylen | 3.7
63 | PolyEtylen | 4.33
40 | PolyEtylen | 4.53
40 | PolyEtylen | 4.32
63 | PolyEtylen | 4.12
63 | PolyEtylen | 4.29
32 | PolyEtylen | 120.54
32 | PolyEtylen | 28.89
32 | PolyEtylen | 16.8
32 | PolyEtylen | 20.31
32 | PolyEtylen | 8.03
32 | PolyEtylen | 6.89
32 | PolyEtylen | 180.25
90 | PolyEtylen | 132.1
63 | PolyEtylen | 77.36
2.54
23.03
30.9
47.75
32 | PolyEtylen | 19.76
32 | PolyEtylen | 8.52
32 | PolyEtylen | 27.63
19.02
32 | PolyEtylen | 12.05
32 | PolyEtylen | 2.39
32 | PolyEtylen | 2.57
32 | PolyEtylen | 1.56
32 | PolyEtylen | 1.57
32 | PolyEtylen | 4.68
32 | PolyEtylen | 5.15
32 | PolyEtylen | 1.55
32 | PolyEtylen | 6.42
32 | PolyEtylen | 2.11
32 | PolyEtylen | 31.79
32 | PolyEtylen | 36.48
32 | PolyEtylen | 11.69
32 | PolyEtylen | 6.26
32 | PolyEtylen | 4.99
32 | PolyEtylen | 6.25
32 | PolyEtylen | 4.03
32 | PolyEtylen | 4.38
32 | PolyEtylen | 5.45
32 | PolyEtylen | 3.42
32 | PolyEtylen | 7.01
32 | PolyEtylen | 3.91
32 | PolyEtylen | 5.48
32 | PolyEtylen | 4.9
32 | PolyEtylen | 5.42
32 | PolyEtylen | 5.87
32 | PolyEtylen | 9.03
32 | PolyEtylen | 4.22
32 | PolyEtylen | 6.41
32 | PolyEtylen | 6.84
32 | PolyEtylen | 5.58
32 | PolyEtylen | 9.11
32 | PolyEtylen | 5.21
32 | PolyEtylen | 6.77
32 | PolyEtylen | 4.35
32 | PolyEtylen | 7.67
32 | PolyEtylen | 6.47
32 | PolyEtylen | 7.92
32 | PolyEtylen | 7.59
32 | PolyEtylen | 5.73
32 | PolyEtylen | 6.09
32 | PolyEtylen | 7.46
32 | PolyEtylen | 7.42
32 | PolyEtylen | 5.27
32 | PolyEtylen | 8.31
32 | PolyEtylen | 5.47
32 | PolyEtylen | 6.61
40 | PolyEtylen | 19.59
40 | PolyEtylen | 117.89
32 | PolyEtylen | 3.25
32 | PolyEtylen | 3.81
63 | PolyEtylen | 5.86
32 | PolyEtylen | 4.11
90 | PolyEtylen | 57.74
32 | PolyEtylen | 17.19
32 | PolyEtylen | 15
32 | PolyEtylen | 12
22
91.68
80 | Litina Tvárná | 72.72
32 | PolyEtylen | 13.65
185.75
50 | PolyEtylen | 9.99
32 | PolyEtylen | 34.62
32 | Lineární polyetylen | 7.25
32 | Lineární polyetylen | 6.6
32 | Lineární polyetylen | 6.2
12.29
32 | PolyEtylen | 26
32 | PolyEtylen | 22.57
32 | PolyEtylen | 32.21
22.73
6
37.42
12.4
13.61
2.12
32 | PolyEtylen | 10.34
6.81
32 | PolyEtylen | 29.21
32 | PolyEtylen | 5.58
32 | PolyEtylen | 4
32 | PolyEtylen | 48.16
32 | PolyEtylen | 10.15
32 | PolyEtylen | 4
32 | PolyEtylen | 6.19
32 | PolyEtylen | 23.39
57.13
150 | Lineární polyetylen | 1.88
150 | Lineární polyetylen | 1.58
4.69
5.45
5.76
6
4.29
10.52
8.6
4.13
1.55
32 | PolyEtylen | 8.55
3.85
8.08
6.35
8.14
5.33
7.75
6.2
6.06
7.28
4.08
9.43
8.5
7.86
32 | PolyEtylen | 5.42
6.91
6.68
6.37
32 | Lineární polyetylen | 3.95
32 | Lineární polyetylen | 3.45
32 | Lineární polyetylen | 3.33
50 | Lineární polyetylen | 2.12
40 | Lineární polyetylen | 7.16
40 | Lineární polyetylen | 7.79
40 | Lineární polyetylen | 1.63
40 | Lineární polyetylen | 0.42
32 | Lineární polyetylen | 1.49
32 | Lineární polyetylen | 2.13
32 | PolyEtylen | 41.08
32 | PolyEtylen | 6
32 | PolyEtylen | 8.15
32 | PolyEtylen | 12.56
32 | PolyEtylen | 17.15
6.48
6.43
32 | PolyEtylen | 8.15
32 | PolyEtylen | 1.85
32 | PolyEtylen | 2.82
32 | PolyEtylen | 7.15
32 | PolyEtylen | 3.5
32 | PolyEtylen | 2.89
32 | PolyEtylen | 8.1
32 | PolyEtylen | 2.02
32 | PolyEtylen | 4.5
32 | PolyEtylen | 3.32
32 | PolyEtylen | 3.33
32 | PolyEtylen | 3.15
80 | PolyEtylen | 1.72
32 | PolyEtylen | 2.15
32 | PolyEtylen | 1.85
32 | PolyEtylen | 1.44
32 | PolyEtylen | 9.15
32 | PolyEtylen | 1.7
32 | PolyEtylen | 1.67
32 | PolyEtylen | 1.17
40 | PolyEtylen | 1.36
32 | PolyEtylen | 1.61
32 | PolyEtylen | 3.24
32 | PolyEtylen | 1.88
32 | PolyEtylen | 1.56
32 | PolyEtylen | 2.12
32 | PolyEtylen | 2.31
32 | PolyEtylen | 1.69
32 | PolyEtylen | 1.63
63 | PolyEtylen | 6.33
32 | PolyEtylen | 1.72
32 | PolyEtylen | 4.18
32 | PolyEtylen | 18.71
110 | PolyEtylen | 0.91
110 | PolyEtylen | 0.99
110 | PolyEtylen | 0.95
110 | PolyEtylen | 2.21
110 | PolyEtylen | 0.93
110 | PolyEtylen | 2.13
160 | PolyEtylen | 4.02
160 | PolyEtylen | 166.08
32 | PolyEtylen | 4.83
32 | PolyEtylen | 22.15
32 | PolyEtylen | 12.4
32 | PolyEtylen | 44.95
32 | PolyEtylen | 7.15
32 | PolyEtylen | 5.96
32 | PolyEtylen | 10.06
32 | PolyEtylen | 245.94
32 | PolyEtylen | 6.28
32 | PolyEtylen | 4.93
32 | PolyEtylen | 6.81
32 | PolyEtylen | 6.82
32 | PolyEtylen | 9.45
32 | PolyEtylen | 8.02
32 | PolyEtylen | 7.94
32 | PolyEtylen | 8.57
32 | PolyEtylen | 3.89
32 | PolyEtylen | 8.05
32 | PolyEtylen | 8.18
32 | PolyEtylen | 4.04
32 | PolyEtylen | 4.16
32 | PolyEtylen | 7.65
32 | PolyEtylen | 4.78
32 | PolyEtylen | 7.9
32 | PolyEtylen | 5.07
32 | PolyEtylen | 4.29
32 | PolyEtylen | 4.12
32 | PolyEtylen | 8.51
32 | PolyEtylen | 9.07
32 | PolyEtylen | 4.17
32 | PolyEtylen | 5.31
32 | PolyEtylen | 3.8
32 | PolyEtylen | 8.43
32 | PolyEtylen | 4.07
32 | PolyEtylen | 8.7
32 | PolyEtylen | 4.45
32 | PolyEtylen | 4.82
32 | PolyEtylen | 8.56
32 | PolyEtylen | 8.1
32 | PolyEtylen | 3.92
32 | PolyEtylen | 4.43
32 | PolyEtylen | 4.91
32 | PolyEtylen | 8.29
32 | PolyEtylen | 4.58
32 | PolyEtylen | 9.47
32 | PolyEtylen | 5.74
32 | PolyEtylen | 4.56
32 | PolyEtylen | 10.35
32 | PolyEtylen | 5.52
32 | PolyEtylen | 34.81
12.26
4.92
11.89
7.45
5.43
7.06
26.4
27.56
3.03
3.32
3.43
7.76
28.92
30.66
80 | Litina | 4.08