## Část 1
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2021–2027
Závěrečná zpráva TDI - DNSH
Identifikace žadatele/žádosti
IČ:
Jméno a příjmení / název:
Reg. číslo projektu (z IS KP2021+)
Název projektu (z IS KP2021+)
Identifikace TDI
IČ:
Jméno a příjmení:
Název firmy
Adresa firmy
Kontaktní údaje (tel., e-mail)
Identifikace dodavatele/zhotovitele (ten s kým je uzavřena SoD)
IČ:
Jméno a příjmení:
Název firmy
Adresa firmy
Kontaktní údaje (tel., e-mail)
Identifikace dodavatele/zhotovitele (ten s kým je uzavřena SoD)*
IČ:
Jméno a příjmení:
Název firmy
Adresa firmy
Kontaktní údaje (tel., e-mail)
*Určeno pro případ více dodavatelů

## ZZ TDI - zařízení voda
Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů:
Jsou instalována tato zařízení k využívání vody:
a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min |  |  | ANO/NE
Typ a výrobní označení výrobku | průtok/min | KS | Umístění (patro, místnost č.)
1.
2
3.
b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min |  |  | ANO/NE
Typ a výrobní označení výrobku | průtok/min | KS | Umístění (patro, místnost č.)
1.
2
3.
c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru |  |  | ANO/NE
Typ a výrobní označení výrobku | průtok/min | KS | Umístění (patro, místnost č.)
1.
2
3.
e) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr |  |  | ANO/NE
Typ a výrobní označení výrobku | spotřeba l/hod nebo hodnota úplného objemu splachovací vody | KS | Umístění (patro, místnost č.)
1.
2
3.
Poznámka: Maximální průměrný objem splachovací vody vypočten ze vzorce Va3 = (Vf4 + (3 × Vr5)) /4) Va = průměrný objem; Vf = úplné (velké) spláchnutí, 6 litrů; Vr = redukované (malé) spláchnutí; 3 litry