## List1
Spotřeba elektřiny lokalita Kaplice
Objekt | Rok kWh |  |  |  | Sazba | Jistič
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018
ČOV Kaplice | 598934 | 592658 | 567877 | 642069 | velkoodběr | rez.kapacita 160 kW
ČOV Pořešín | 734 | 789 | 529 | 485 | C02d | 10A
ČSV Blansko - Suchý vrch | 1312 | 1897 | 2620 | 2785 | C02d | 25A
ČSV Kaplice na Mostky | 608 | 512 | 521 | 385 | C02d | 16A
vrt HV1 Blansko | 1816 | 1722 | 1593 | 1470 | C02d | 25A
VDJ Chuchlíky | 148 | 25 | 5 | 1 | C01d | 25A
ČOV Blansko | 0 | 0 | 0 | 0 | C01d | 16A
Celkem kWh: | 603552 | 597603 | 573145 | 647195