# Orientační plán kontrolních prohlídek stavby

Realizace stavby rekonstrukce UL.GEN. FANTY, ETAPA II - KAPLICE bude kontrolována a projednávána s příslušnými zástupci dotčených orgánů státní správy v následujících úsecích stavebních prací.

Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek stavby bude zpracován po dohodě mezi investorem a dodavatelem stavby v době, kdy bude znám konkrétní termín stavby. Termíny kontrolních prohlídek stavby budou určeny na základě časového harmonogramu stavebních prací, kterou předloží dodavatel stavby zástupci investora a stavebnímu dozoru.

Kontrolní prohlídky budou provedeny tak, aby byla zajištěna kontrola:

 Technické přípravy území (vytyč. inž. sítí, zřízení staveniště atd.)

 Po vybourání stávajících krytů vozovek a chodníků ploch, tzn. odkrytí

stávajících podkladních vrstev komunikací a chodníků.

 Po zřízení podkladních vrstev silničních komunikací a osazení nových silničních a

chodníkových obrub

 Po položení ploch z betonové dlažby

 Po pokládce nového asfaltového krytu vozovek

 Před započetím a po dokončení dokončovacích prací – úprava veřejného osvětlení, dopravní značení, zatravnění, zeleň)

Upozornění

 Průběh podzemních sítí je třeba před započetím zemních prací nechat vytyčit.

 Prostorová norma ČSN 73 6005 musí být vždy dodržena. Jako ochrana

pojížděných částí inženýrských sítí, budou dotčené inženýrské sítě opatřeny

chráničkami.

 Výkopy v blízkosti vedení podzemních inženýrských sítí je nutné provádět dle

požadavků jejich správců.

Ing. Miroslav Vondřich							listopad 2023