## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | P 24/17 | Kaplice, ul. Okružní, Luční - Oprava komunikace
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 00 | Ostatní a vedlejší náklady stavby |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | 01 | Zpevněné plochy |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | Zpevněné plochy |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: P 24/17 - Kaplice, ul. Okružní, Luční - Oprava komunikace
#POPO | Popis objektu: 00 - Ostatní a vedlejší náklady stavby
#POPR | Popis rozpočtu: 00 - Ostatní a vedlejší náklady stavby
#POPO | Popis objektu: 01 - Zpevněné plochy
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - Zpevněné plochy
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 0 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 911 | Dopravní značení |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 98 | Demolice |  |  | HSV |  |  | 0
| 981 | Demolice - komunikace a zpevněné plochy |  |  | HSV |  |  | 0
| VO | Veřejné osvětlení |  |  | HSV |  |  | 0
| M23 | Montáže potrubí |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 00 00 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | P 24/17 | Kaplice, ul. Okružní, Luční - Oprava komunikace | [25 empty] | STA
O: | 00 | Ostatní a vedlejší náklady stavby | [22 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 00 | Ostatní a vedlejší náklady stavby | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 0 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 005111020R | Vytyčení stavby | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. | [25 empty] | POP
|  | Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. | [25 empty] | POP | Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.
2 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. | [25 empty] | POP | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.
3 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
|  | vč. napojení na stávající sítě | [25 empty] | POP
4 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. | [25 empty] | POP | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
5 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
6 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. | [25 empty] | POP | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
7 | 0 001 | Účast geologa na stavbě, 6x návštěva á 2hod. + cesta | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
8 | 0 002 | Fotodokumentace stavby | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
9 | 0 003 | Doklady požadované k převzetí díla | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
10 | 0 004 | Komplexní a technologické zkoušky neuvedené v jiných částech výkazu výměr, - zkoušky hutnění | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
11 | 0 005 | Zkoušky PAU u asfaltových vrstev vč. vývrtu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | předpoklad 4x 2 zkoušky v komunikaci a 4x 1 zkouška v chodníku | [25 empty] | POP
12 | 0 006 | Zajištění a provedení plánu BOZP | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
13 | 0 007 | Zpracování geometrických plánů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
14 | 0 008 | Opatření k zamezení vyvážení nečistot a nánosů ze staveniště na komunikaci | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | P 24/17 | Kaplice, ul. Okružní, Luční - Oprava komunikace | [25 empty] | STA
O: | 01 | Zpevněné plochy | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Zpevněné plochy | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 353.61 | [6 empty] | DIL
1 | 122201103R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 1 000 do 10 000 m3 | m3 | 1740.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.12 | 208.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI
|  | sjezdy a park.plochy tl.240mm : 705*0,24 |  | 169.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | výměna podloží tl.300mm - komunikace a polštář : (4110+7)*0,3 |  | 1235.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | výměna podloží tl.150mm - park.plocha : (425+5)*0,15 |  | 64.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | komunikace tl.80mm : 3400*0,08 |  | 272 | [23 empty] | VV | 0
2 | 132201111R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 72.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.23 | 16.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | drenáž : 0,3*0,4*606 |  | 72.72 | [23 empty] | VV | 0
3 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 1813.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.01 | 18.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1740,80000 |  | 1740.8 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 72,72000 |  | 72.72 | [23 empty] | VV | 5
4 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 5492 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.02 | 109.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [25 empty] | SPI
|  | komunikace : (3135+290)*1,2 |  | 4110 | [23 empty] | VV | 0
|  | sjezdy (Kaplice) : (210+125)*1,2 |  | 402 | [23 empty] | VV | 0
|  | sjezdy (soukromé) : 20,0 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodník (Kaplice) : 490,0+10,0 |  | 500 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodník (soukromé) : 22,0 |  | 22 | [23 empty] | VV | 0
|  | parkovací plochy (Kaplice) : (205+150)*1,2 |  | 426 | [23 empty] | VV | 0
|  | parkovací plochy (soukromé) : 5,0 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | zpom.polštáře : 7,0 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
5 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 1813.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1813,52000 |  | 1813.52 | [23 empty] | VV | 5
6 | 121100001RAA | Sejmutí ornice naložení a uložení odvoz do 1 000 m | m3 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením. | [25 empty] | SPI |  | popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.
|  | 0,2*70 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
7 | 181300012RAB | Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 200 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 000 m | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene. | [25 empty] | SPI |  | vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.
|  | Včetně přesunu hmot. | [25 empty] | POP
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 211.75 |  | 0 |  |  |  |  | 127.93 | [6 empty] | DIL
8 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 49.7805 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 84.63 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.59 | 79.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [25 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | drenáž : 0,3*(0,4-0,1)*606,0 |  | 54.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | objem potrubí DN100 : -pi*0,05^2*606,0 |  | -4.7595 | [23 empty] | VV | 0
9 | 212753114R00 | Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože | m | 606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.0715 | 43.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | drenáž : 606,0 |  | 606 | [23 empty] | VV | 0
10 | 212971110R00 | Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, | m2 | 1030.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.19 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | v rýze nebo v zářezu se stěnami, | [25 empty] | SPI
|  | drenáž : (0,3*3+0,4*2)*606,0 |  | 1030.2 | [23 empty] | VV | 0
11 | 564231111R00 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm, Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 32,0 mm | m2 | 181.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.2024 | 36.8 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.03 | 5.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | s rozprostřením, vlhčením a zhutněním | [25 empty] | SPI
|  | drenáž : 0,3*606,0 |  | 181.8 | [23 empty] | VV | 0
12 | 28611223.AR | Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m | m | 606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0.29 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | drenáž : 606,0 |  | 606 | [23 empty] | VV | 0
13 | 67352027R | Geosyntetika typ: geotextilie; tkaná; materiál: PP; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 62,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 62,0 kN/m | m2 | 1030.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.24 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | drenáž : (0,3*3+0,4*2)*606,0 |  | 1030.2 | [23 empty] | VV | 0
14 | R58344169R | Štěrkodrtě frakce 0-32 A | t | 89.6049 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 89.6 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 1,8t / m3 | [25 empty] | POP
|  | drenáž : 0,3*(0,4-0,1)*606,0*1,8 |  | 98.172 | [23 empty] | VV | 0
|  | objem potrubí DN100 : -pi*0,05^2*606,0*1,8 |  | -8.5671 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8572.41 |  | 0 |  |  |  |  | 1275.87 | [6 empty] | DIL
15 | 564851111RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 413.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.345 | 142.57 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.026 | 10.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | park.plochy (Kaplice) : (205+150)*1,15 |  | 408.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | park.plochy (soukr.) : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
16 | 564851111RT4 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 8665 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.345 | 2989.43 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.026 | 225.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výměna podloží | [25 empty] | POP
|  | u vrstvy mocnosti 300mm plocha uvažována 2x | [25 empty] | POP
|  | komunikace - tl.300mm : (3135+290)*1,2*2 |  | 8220 | [23 empty] | VV | 0
|  | parkovací plochy (Kaplice) - tl.150mm : (205+150)*1,2 |  | 426 | [23 empty] | VV | 0
|  | parkovací plochy (soukromé) - tl.150mm : 5,0 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | zpomal.polšt. - tl.300mm : 7,0*2 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
17 | 564861111RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 522 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.441 | 230.2 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | vč.dodávky materiálu a hutnění | [25 empty] | POP
|  | chodník (Kaplice) : 500 |  | 500 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodník (soukr.) : 22 |  | 22 | [23 empty] | VV | 0
18 | 564861111RT4 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 4970 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.441 | 2191.77 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.03 | 149.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | komunikace : (3135+290)*1,2 |  | 4110 | [23 empty] | VV | 0
|  | sjezdy (Kaplice) : (210+125)*1,2 |  | 402 | [23 empty] | VV | 0
|  | sjezdy (soukromé) : 20,0 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | parkovací plochy (Kaplice) : (205+150)*1,2 |  | 426 | [23 empty] | VV | 0
|  | parkovací plochy (soukromé) : 5,0 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | zpomal.polšt. : 7,0 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
19 | 564952114R00 | Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 180 mm | m2 | 3938.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.43878 | 1728.24 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.038 | 149.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a zhutněním | [25 empty] | SPI
|  | komunikace : (3135+290)*1,15 |  | 3938.75 | [23 empty] | VV | 0
20 | 567122114R00 | Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 405.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.38314 | 155.27 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.03 | 12.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou | [25 empty] | SPI
|  | sjezdy (Kaplice) : (210+125)*1,15 |  | 385.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | sjezdy (soukromé) : 20,0 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
21 | 567132113R00 | Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 180 mm | m2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.45977 | 3.22 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.03 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou | [25 empty] | SPI
|  | zpom.polšt. : 7,0 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
22 | 573231124R00 | Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2 | m2 | 3135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 1.25 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.002 | 6.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | bez posypu kamenivem | [25 empty] | SPI
|  | komunikace : 3135 |  | 3135 | [23 empty] | VV | 0
23 | 577132211R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | 3135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.10141 | 317.92 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.015 | 47.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ACO 11 komunikace : 3135 |  | 3135 | [23 empty] | VV | 0
24 | 591241111R00 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm | m2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.31388 | 2.2 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.21 | 8.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici | [25 empty] | SPI |  | s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
|  | zpom.polšt. : 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
25 | 596215020R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm | m2 | 522 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05545 | 28.94 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.44 | 229.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [25 empty] | SPI |  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
|  | chodník (Kaplice) : 490+10 |  | 500 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodník (soukromé) : 22 |  | 22 | [23 empty] | VV | 0
26 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 715 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0739 | 52.84 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.48 | 343.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [25 empty] | SPI |  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
|  | vč. dodávky materiálu ložní vrstvy dlažby | [25 empty] | POP
|  | sjezdy (Kaplice) : 210+125 |  | 335 | [23 empty] | VV | 0
|  | sjezdy (soukromé) : 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | park.plochy (Kaplice) : 205+150 |  | 355 | [23 empty] | VV | 0
|  | park.plochy (soukromé) : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
27 | 577162114R01 | Beton asfalt. ACO 16+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 8 cm | m2 | 3135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.18152 | 569.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.03 | 94.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | komunikace : 3135 |  | 3135 | [23 empty] | VV | 0
28 | 599141111R01 | Vyplnění spár živičnou zálivkou zastudena | m | 40.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0036 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
29 | 58380120.AR | kostka dlažební; žula; 8/10 cm; třída I; štípaná | m2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.2 | 1.4 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | zpom.polšt. : 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
30 | 59245110R | Dlažba betonová | m2 | 512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.129 | 66.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | šedá hladká 200/100/60mm zámková | [25 empty] | POP
|  | chodník (Kaplice) : 490 |  | 490 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodník (soukr.) : 22 |  | 22 | [23 empty] | VV | 0
31 | 592451151R | Dlažba betonová | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1315 | 1.32 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | červená pro nevidomé 200/100/60mm zámková | [25 empty] | POP
|  | chodník (Kaplice) : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
32 | 592451158R | Dlažba betonová | m2 | 275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.17824 | 49.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | červená pro nevidomé 200/100/80mm zámková | [25 empty] | POP
|  | sjezdy (Kaplice) : 125 |  | 125 | [23 empty] | VV | 0
|  | park.plochy (Kaplice) : 150 |  | 150 | [23 empty] | VV | 0
33 | 592451170R | Dlažba betonová | m2 | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.17245 | 39.66 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | šedá hladká 200/100/80mm zámková | [25 empty] | POP
|  | sjezdy (Kaplice) : 210 |  | 210 | [23 empty] | VV | 0
|  | sjezdy (soukr.) : 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
34 | 59248130RX | Dlažba vegetační 210/140/80mm s distančními nálitky 30mm šedá | m2 | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.009 | 1.89 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 17,4 dlaždice / m2 | [25 empty] | POP
|  | park.plochy (Kaplice) : 205 |  | 205 | [23 empty] | VV | 0
|  | park.plochy (soukr.) : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29.15 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
35 | 831350114RA0 | Kanalizační přípojka D 200 mm, rýha 800x1200 mm, Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN =... | m | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.5764 | 19.02 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | příp.UV 13ks : 33,0 |  | 33 | [23 empty] | VV | 0
36 | 894411020RA1 | Vpusť uliční z dílců 500x500mm,s kal.košem,s výtokem | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.77926 | 10.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Včetně bednění, odbednění a na nátěru bednění proti přilnavosti betonu při betonáži prstence. | [25 empty] | POP
Díl: | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
37 | 8 9 001 | Demolice uliční vpusti betonové vč. likvidace a uložení na skládce | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 642.61 |  | 0 |  |  |  |  | 805.01 | [6 empty] | DIL
38 | 917862111R00 | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 1263 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.188 | 237.44 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.27 | 341.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | [25 empty] | SPI
|  | 682+425+80+38+38 |  | 1263 | [23 empty] | VV | 0
39 | 917931122RT2 | Osazení silniční přídlažby z kamenných kostek, kladených ve dvou řadách, lože z betonu C16/20, včetně dodávky přídlažby | m | 1160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.2835 | 328.86 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.4 | 464 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | komunikace : 290/0,25 |  | 1160 | [23 empty] | VV | 0
40 | 59217450R | obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | kus | 425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.081 | 34.43 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
41 | 59217465R | obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | kus | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.048 | 3.84 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | umístění ve sjezdech / vstupech na pozemky - předpoklad v 25% délky | [25 empty] | POP
42 | 59217476R | obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá | kus | 682 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0483 | 32.94 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
43 | 59217480R | obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá | kus | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.067 | 2.55 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
44 | 59217481R | obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá | kus | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.067 | 2.55 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
Díl: | 911 | Dopravní značení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.8 |  | 0.09 |  |  |  |  | 3.39 | [6 empty] | DIL
45 | 914001111R00 | Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu, | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.2508 | 0.75 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.82 | 2.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
46 | 966006132R00 | Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.08 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.59 | 0.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním | [25 empty] | SPI |  | s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním
47 | 966006211R00 | Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.01 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.17 | 0.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
48 | 40444999.AR | značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P6; tvar osmiúhelník; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0051 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
49 | 40445249A | Značka dopr.infor.IZ 8a 1000/750mm fól1, EG7letá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.008 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
50 | 40445249B | Značka dopr.infor.IZ 8b 1000/750mm fól1, EG7letá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.008 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
51 | 404459516R | příslušenství k dopr.značení kotevní patka pr.60 kompletní, čtyřkotevní včetně šroubů a krytek | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
52 | 40450216R | příslušenství k dopr.značení sloupek - trubka Fe pozink. pr. 60mm, délka 350 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0061 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
Díl: | 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
53 | 979089001R00 | Poplatek za uložení odpadní štěrk a kamenivo, tř. odpadu 010408 | t | 2789.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1240*0,44 |  | 545.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3400*0,66 |  | 2244 | [23 empty] | VV | 0
54 | 979990261R00 | Poplatek za uložení asfaltové směsi obsahující dehet | t | 128.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1165*0,110 |  | 128.15 | [23 empty] | VV | 0
55 | 979990121R00 | Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů | t | 897.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3400*0,264 |  | 897.6 | [23 empty] | VV | 0
56 | 979999981R00 | Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů | t | 325.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1165*0,27 |  | 314.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5*0,240 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 45*0,225 |  | 10.125 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 98 | Demolice |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  |  |  |  | 0.59 | [6 empty] | DIL
57 | 98 901 | Demontáž dřevěného impregnovaného sloupu vč.základu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.08 |  | Vlastní | Indiv | 0.59 | 0.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pozůstatek po vzdušném vedení NN | [25 empty] | POP
|  | vč.likvidace/odvozu a uložení na skládce | [25 empty] | POP
Díl: | 981 | Demolice - komunikace a zpevněné plochy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4141.23 |  |  |  |  | 1012.47 | [6 empty] | DIL
58 | 113106231R00 | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva | m2 | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 10.13 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.14 | 6.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
59 | 113107620R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm | m2 | 1240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 545.6 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.07 | 86.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 45,0+25,0+1165,0+5,0 |  | 1240 | [23 empty] | VV | 0
60 | 113107630R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm | m2 | 3400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 2244 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.12 | 408 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | komunikace : 3400 |  | 3400 | [23 empty] | VV | 0
61 | 113108412R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm | m2 | 3400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 897.6 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.09 | 306 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | komunikace : 3400 |  | 3400 | [23 empty] | VV | 0
62 | 113109310R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 1.2 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.81 | 4.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v místě nového chodníku : 5,0 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
63 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 1165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 314.55 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.12 | 139.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
64 | 919735112R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm | m | 240.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.04 | 9.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | včetně spotřeby vody | [25 empty] | SPI
|  | napojení na stáv.voz. : 40,5 |  | 40.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | ve sjezdech/vstupech na poz.-odhad : 200 |  | 200 | [23 empty] | VV | 0
65 | 919735122R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 50 do 100 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.07 | 2.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | včetně spotřeby vody | [25 empty] | SPI
|  | ve sjezdech/vstupech na pozemky - odhad : 40 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
66 | 113106221R01 | Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 2.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | vč. odvozu na skládku města Kaplice | [25 empty] | POP
67 | 113108405R01 | Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 3 cm | m2 | 1165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 128.15 |  | Vlastní | Indiv | 0.04 | 46.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v místě nového chodníku : 1165 |  | 1165 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | VO | Veřejné osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
68 | VO 001 | Veřejné osvětlení - VIZ SAMOSTATNÝ VÝKAZ VÝMĚR | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
Díl: | M23 | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.45 |  | 0 |  |  |  |  | 23.53 | [6 empty] | DIL
69 | 230191029R00 | Uložení chráničky ve výkopu PE 160x14,6 mm | m | 90.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.26 | 23.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v místech vedení CETIN a NN : 8+9+8+8+7+7 |  | 47 | [23 empty] | VV | 0
|  | rezervní : 7+8,5+7+7+7+7 |  | 43.5 | [23 empty] | VV | 0
70 | 3457114741R | trubka kabelová dělená chránička; tl. stěny 11 mm; vnější pr.= 160,0 mm; vnitřní pr.= 138,0 mm; mezní hodnota zatížení 750 N/20 cm; teplot.rozsah -45 až 75 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový HDPE; délka l = 1 m; IP 30 | m | 90.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.45 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | v místech vedení CETIN a NN : 8+9+8+8+7+7 |  | 47 | [23 empty] | VV | 0
|  | rezervní : 7+8,5+7+7+7+7 |  | 43.5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 173.94 | [6 empty] | DIL
71 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m | t | 4141.397 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.042 | 173.94 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [25 empty] | SPI
72 | 979083191R00 | Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m | t | 16565.588 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [25 empty] | SPI
|  | vzdálenost uvažována 10km | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu